- 应

- 答

- 文

- 件

- 供应商名称（盖章）：

- 日期：    年    月     日

- 目 录

- 授权委托书

- 报价函

- 报价清单

- 资格要求相关资料

### 一、授权委托书

无锡市检验检测认证研究院：

（报价人单位名称） 系中华人民共和国合法企业，特授权        代表我公司（单位）全权办理针对本项目（项目名称：             ）的比选，参与比选等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。被授权人无转委托权。

被授权人情况：

姓名：         性别：       年龄：          职务：

身份证号码：                电话：

供应商名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

法定代表人身份证复印件

授权代表身份证复印件

- 二、报价函

- 无锡市检验检测认证研究院：

- 1、我方已全面阅读和研究贵方的                      项目资料，已全面理解并掌握了本次报价项目的全部有关情况，并考虑了本项目的全部影响因素和风险，并自愿承担可能发生的任何风险和责任。同意接受项目的全部内容和条件，并按此确定本项目报价。以本报价单向你方发包的全部内容进行报价，我方愿以          元的报价来完成本项目。

- 2、我方拟派驻本项目的项目负责人是         （姓名）。

- 3、我方将严格按照有关法律法规参加报价。

- 4、本报价单自递交你方之日起30天内有效，在此期限内，全部条款内容对我方具有约束力，如成交将成为合同文件组成部分。

- 供应商名称（盖章）：

- 法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

- 日期：

- 报价清单

- 供应商名称（盖章）：

| 序号 | 项目地址 |  | 场地名称 | 项目名称 | 内容 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 材料品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 春新东路8号东大楼 |  | 2024实验室 | 墙面修复 | 水泥砂浆墙面铲除、修复，建筑垃圾外运及处理。 | 150 | ㎡ |  |  |  | 每个清单项目单价均包含完成该项目的所有费用（含拆除费用）。 |
| 2 |  |  |  | 防水胶涂刷 | SPU101单组分聚氨酯防水涂料涂刷（两道） | 150 | ㎡ |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | 防水卷材铺贴 | SBS改性沥青防水卷材，厚度4mm | 150 | ㎡ |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 采光井 | 漏水点修复 | 漏水点检查，堵漏，修复，建筑垃圾外运及处理。 | 60 | ㎡ |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 1044实验室 | 水管球阀安装与水管更换 | 球阀规格：2寸黄铜，水管规格：50镀锌管20m。 | 1 | 项 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 门头 | 面层修复 | 原防水层铲除，面层修复，建筑垃圾外运及处理。 | 280 | ㎡ |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  | 防水胶涂刷 | SPU101单组分聚氨酯防水涂料涂刷（两道） | 280 | ㎡ |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  | 防水卷材铺贴 | SBS改性沥青防水卷材，厚度4mm | 280 | ㎡ |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  | 铝塑板拆除及重新安装 | 钢结构龙骨，单面铝塑板。 | 55 | ㎡ |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  | 更换落水管 | 100PVC | 20 | m |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 辅房 | 安装防爆灯 | 防爆灯（18W）3只，排线约12米、防爆开关1只。 | 1 | 项 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 12楼活动室 | 更换门锁 | 执手锁 | 1 | 把 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 12楼卫生间 | 墙砖维修 | 鼓包、松动面砖拆除，墙面水泥砂浆修补，墙面贴新砖，墙砖规格：200mm*400mm，建筑垃圾外运及处理。 | 6 | ㎡ |  |  |  |  |
| 14 | 春新东路8号西大楼 |  | 二层南过道 | 顶面漏水修复 | 新型纳米高压注浆液（水性聚氨酯注浆液），高浓缩30倍，重量：18kg/组，高浓缩30倍。 | 3 | 组 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  | 恒温机组管道漏水引流 | 不锈钢水斗2只加100PVC水管引流至地面下水道。 | 1 | 项 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 5、9楼卫生间 | 更换墩坑门铰链 | 生铝铰链 | 6 | 只 |  |  |  |  |
| 17 | 新锦路101号 |  | 二层女卫生间 | 更换水龙头 | 台盆长嘴水龙头 | 1 | 个 |  |  |  |  |
| 18 | 新华路5号B栋 |  | 会议室 | 更换门锁 | 执手锁 | 1 | 把 |  |  |  |  |
| 总价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 总价人民币金额（大写）： 元整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 本项目质量保修期： 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 注:本项目总报价包含主辅材、人工、现场成品保护、垃圾清运、保洁、税收、安装、调试等完成本项目全部内容的所有费用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

四、资格要求相关资料

- （复印件加盖公章）

- 企业的营业执照、企业的资质证书及安全生产许可证

- 拟派项目负责人的建造师证书及安全B证

- 其他有关资料