**振动试验辅助装置采购需求**

**（一）采购项目概况：**

1、采购设备名称：振动试验辅助装置

2、最高限价：5万元

**（二）采购设备需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：**

GB 31241-2022 《便携式电子产品用锂离子电池和电池组》

GB/T 36972-2018 《电动自行车用锂离子蓄电池》

GB 38031-2020《电动汽车用动力蓄电池安全要求》

**（三）采购设备需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：**

1. 总体要求：用于各类型电池固定，防止振动过程中样品发生位移。

2. 技术规格：

2.1 单体电池用工装： 50-100mm， 能满足不同规格圆柱单体电池固定需求，电池正负极处考虑绝缘处理。

2.2 模组电池用工装：100-200mm，包含三角抵柱和不同规格压条。

2.3 电池包用工装： 200-500mm，包含三角抵柱和不同规格压条。

**（四）采购设备数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：**

1.采购数量：振动试验辅助装置 3套。

2.质 保 期：1年

3.交付使用时间：合同签订生效后30天内，完成供货、安装、调试，交付买方使用。

4.本项目实施地点：无锡市新吴区新锦路101号前进工业园。

**技术咨询：严媛，咨询电话：18306170086**