- 应

- 答

- 文

- 件

- 供应商名称（盖章）：

- 日期：     年     月     日

- 目 录

- 授权委托书

- 报价函

- 报价清单

- 资格要求相关资料

### 一、授权委托书

无锡市检验检测认证研究院：

（报价人单位名称） 系中华人民共和国合法企业，特授权        代表我公司（单位）全权办理针对本项目（项目名称：             ）的比选，参与比选等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。被授权人无转委托权。

被授权人情况：

姓名：         性别：       年龄：          职务：

身份证号码：                电话：

供应商名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

法定代表人身份证复印件

授权代表身份证复印件

- 二、报价函

- 无锡市检验检测认证研究院：

- 1、我方已全面阅读和研究贵方的                      项目资料，已全面理解并掌握了本次报价项目的全部有关情况，并考虑了本项目的全部影响因素和风险，并自愿承担可能发生的任何风险和责任。同意接受项目的全部内容和条件，并按此确定本项目报价。以本报价单向你方发包的全部内容进行报价，我方愿以          元的报价来完成本项目。

- 2、我方拟派驻本项目的项目负责人是         （姓名）。

- 3、我方将严格按照有关法律法规参加报价。

- 4、本报价单自递交你方之日起15天内有效，在此期限内，全部条款内容对我方具有约束力，如成交将成为合同文件组成部分。

- 供应商名称（盖章）：

- 法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

- 日期：

- 报价清单

- 供应商名称（盖章）：                                                单位：元

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 1 | 030411003026 | 桥架 | 1、名称：金属桥架 2、型号：600*200 3、规格：含盖板、防火隔板 4、接地方式：按规范 | m | 26.6 |  |  |  |
| 2 | 080807014001 | 开孔 | 1、混凝土墙面开孔 2、规格：600*200mm 3、垃圾清理、归集、弃置等 | 个 | 1 |  |  |  |
| 3 | 030408001102 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、型号：ZR-YJV-3*150+2*75 3、敷设方式、部位：穿管或穿桥架敷 | m | 114 |  |  |  |
| 4 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1、名称：铜芯电力电缆头 2、规格：240mm2以下 | 个 | 2 |  |  |  |
| 5 | 01B001 | 拆除钢架 | 1、拆除钢架 2、规格：1500*300 3、拆除后清理、归集等 | 块 | 1 |  |  |  |
| 6 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1、名称：送配电装置系统调试 2、电压等级（kV）：现场综合考虑 | 系统 | 1 |  |  |  |
|  |  | 分部分项合计 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 031301005001 | 大型设备专用机具 | 1、吊车 2、投标人自行考虑，以项包干，结算不调整 | 项 | 1 |  |  |  |
| 2 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 3 | 03B001 | 施工超高增加费 |  | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 单价措施合计 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 注:本项目总报价包含主辅材、人工、现场成品保护、垃圾清运、保洁、税收、安装、调试等完成本项目全部内容的所有费用。

- 法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

四、资格要求相关资料

- （复印件加盖公章）

- 企业的营业执照、企业的资质证书及安全生产许可证

- 拟派项目负责人的建造师证书及安全B证

- 其他有关资料