电子天平采购需求

（一）采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

1、采购设备名称：电子天平

2、预  算 价 格：99600元

3、供应商有无特定资格要求：无

4、是否强制节能产品：否

5、是否安全信息产品：否

（二）采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

满足JJG196-20006《常用玻璃量器检定规程》、JJG10-2005《专用玻璃量器检定装置》、JJG646-2006《移液器检定规程》的要求

（三）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

1、最大秤量：220g和6200g

2、实际分度值：0.1mg和10mg

3、具备防挥发功能

4、具备与实验室检测软件相匹配的数据接口， USB-C、RS232、以太网接口

5、具备自校准功能

6、具备称重稳定判断功能

7、具备内置电子操作手册，允许快速访问信息

8、防风罩玻璃表面镀有特殊导电涂层，有效减少静电影响

9、持续实时监测水平状态，具天平未水平报警提醒功能，如果检测到任何倾斜，可及时提醒并暂时阻止数据传输到打印机或PC

（四）采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：

1、采购数量：共3台，其中最大秤量220g、实际分度值0.1mg的1台，最大秤量6200g、实际分度值10mg的2台

2、质 保 期：1年

3、付款方式：合同签订生效后，货到且经甲方验收合格交付甲方使用，30个工作日内甲方结清货款。乙方应于每次甲方付款前，开具对应等额的增值税专用发票，如因乙方开票迟延造成甲方付款迟延的，甲方付款期限相应顺延。

4、交付使用时间：合同签订生效后30日历天内，完成供货、安装、调试，交付买方使用。

5、本项目实施地点：无锡市锡山区春新东路8号流量部225室

（五）采购标的的其他技术、服务等要求：

无

技术咨询：毛君峰，咨询电话：0510-82802675