可燃气体报警器智能检测装置  采购需求

（一）采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

1、采购设备名称：可燃气体报警器智能检测装置

2、预  算 价 格：9.5万元

3、供应商有无特定资格要求：无

4、是否强制节能产品：否

5、是否安全信息产品：否

（二）采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

JJG 693-2011 《可燃气体检测报警器检定规程》

（三）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

1. 可燃气体报警器智能检测装置A

预算：4.5万元

1.1技术规格

气体检测量程：100%LEL

气体检测精度：±2%LEL(≤50%FS),±4%LEL(＞50%FS)

流量控制精度：±1%FS

流量范围：不小于500mL/min

实时显示标定罩标气浓度和流量

1.2伸缩杆长度

不低于5米。

2. 可燃气体报警器智能检测装置B

预算：5万元

2.1技术规格

气体检测量程：100%LEL

气体检测精度：±2%LEL(≤50%FS),±4%LEL(＞50%FS)

流量控制精度：±1%FS

流量范围：不小于500mL/min

实时显示标定罩标气浓度和流量

2.2伸缩杆长度

不低于10米。

（四）采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：

1.采购数量：2台

2.质 保 期：1年

3.付款方式：合同签订生效后，货到且经甲方验收合格交付甲方使用，30个工作日内甲方结清货款。乙方应于甲方付款前，开具增值税专用发票，如因乙方开票迟延造成甲方付款迟延的，甲方付款期限相应顺延。

4.交付使用时间：合同签订生效后1个月内，完成供货、安装、调试，交付买方使用。

5.本项目实施地点：无锡市春新东路8号（无锡市检验检测认证研究院）。

（五）采购标的的其他技术、服务等要求：

产品需便携。

技术咨询：张工，咨询电话：0510-82801520